

**گزارش پيشرفت عمليات آماده سازي ساختمان ها و ابنيه احداث شده، واحد هاي پرورش طیور**

**(مرحله دوم****)  
مشخصات مالک واحد دامپروری:**

آقا/خانم/ شرکت: فرزند: کدملی/ شناسه ملی:

شماره پروانه تاسیس: تاریخ صدور : تاریخ اعتبار :

نشانی:

شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همراه:

1. **نحوه استقرار سالنهاي پرورش در سايت پلان طرح با جهت وزش باد مطابقت دارد؟ بلي 🞏 خير 🞏**

تذكر: در صورت عدم مطابقت جهت وزش باد با نحوه استقرار سالنها ، موضوع جهت اصلاح سايت پلان به نظام مهندسي گزارش گردد

1. **ابعاد پياده شده ساختمان بر روي زمين با طرح مشاور مطابقت دارد؟ بلي 🞏خير 🞏   
    توضيحات:**
2. **فواصل تاسيسات موجود در سايت پلان رعايت شده است؟ بلي 🞏خير 🞏  
    توضيحات:**
3. **ارتفاع ديوار سالنهاي پرورش مطابق با طرح مشاور است؟ بلي🞏 خير🞏  
    توضيحات:**
4. **ضخامت و عایق بندی دیوار سالنهای پرورش مطابق با طرح مشاور است؟ بلي🞏 خير 🞏  
   توضيحات:**
5. **تعداد و ابعاد و فاصله از سقف و محلهای نصب اینلت مطابق نقشه های مشاور است؟ بلي🞏 خير 🞏  
    توضيحات:**
6. **تعداد و ابعاد و فاصله از کف و محلهای نصب هواکش ها مطابق نقشه های مشاور است؟ بلي 🞏خير 🞏  
   توضيحات:**
7. **ابعاد و فاصله از کف محله های نصب و اجرای پد کولینگ مطابق نقشه های مشاوره است؟ بلی 🞏خیر 🞏   
    توضيحات:**
8. **نحو اجرای داکت هواکشها مطابق نقشه های مشاوره است ؟ بلي🞏خير 🞏  
    توضيحات:**
9. **ابعاد و محل استقرار اتاق سرویس مطابق نقشه های مشاور است؟ بلی🞏خیر🞏  
   توضيحات:**
10. **عایق بندی سقف سالن های پرورش مطابق نقشه های مشاور است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
11. **ابعاد و ارتفاع دیوار انبار دان مطابق با نقشه های مشاور است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
12. **ابعاد ساختمان اداری و کارگری مطابق نقشه های مشاور است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
13. **سیستم قرنطیه(منطقه پاک و آلوده) مطابق سایت پلان مشاور است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
14. **ابعاد، تعداد و نحوه استقرار دوش های اجباری مطابق نقشه های مشاور است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
15. **ابعاد و نحو استقرار اتاق گرید و انبار تخم مرغ مطابق نقشه های مشاور است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
16. **حصارکشی محوطه واحد پرورش طیور کاملا اجرا شده است؟ بله🞏 خیر🞏  
    توضيحات:**
17. **محل استقرار انبار و سایل، اتاق گاز، انبار، کارتن شانه انبار پوشال، اتاق کارشناس و ساختمانهای اداری . کارگری مطبق سایت پلان مشاور است؟ بله🞏خیر🞏  
    توضيحات:**
18. **حوضچه ضد عفونی مطابق نقشه احداث شده است؟ بله🞏خیر🞏  
    توضیحات:**
19. **ادامه عملیات اجرایی طرح بلامانع است؟ بله🞏 خیر🞏**

**توضیحات:**

**نظريه مهندس ناظر فني در پايان مرحله دوم: مهر و امضاء مهندس ناظرفني امضاء:**